## Sheet1
Air Purifier: | SN | Hour | Minutes | Second | Time (in sec) | Time (in min) | del t (Sec) | del t (min) | PM2.5 ug/m^3 | PM1.0 ug/m^3 | PM10 ug/m^3 | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 2.5um | 5.0um | 10um
Measuring the no. of particles | 1 | 4 | 0 | 29 | 14429 | 240 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 9999 | 1819 | 543 | 220 | 0 | 1
while Air Purifier is on | 2 | 4 | 21 | 28 | 15688 | 261 | 1259 | 21 | 18 | 14 | 19 | 9999 | 2246 | 111 | 142 | 2 | 0
| 3 | 5 | 38 | 4 | 20284 | 338 | 5855 | 98 | 22 | 18 | 22 | 9999 | 2803 | 144 | 238 | 0 | 0
Location of Air purifier: | 4 | 6 | 2 | 51 | 21771 | 362 | 7342 | 122 | 27 | 22 | 30 | 9999 | 3811 | 217 | 182 | 0 | 2
Under the table | 5 | 6 | 32 | 51 | 23571 | 392 | 9142 | 152 | 32 | 24 | 33 | 9999 | 4167 | 319 | 278 | 0 | 1
Location of monitor: | 6 | 7 | 15 | 59 | 26159 | 435 | 11730 | 195 | 30 | 24 | 31 | 9999 | 4047 | 249 | 190 | 1 | 1
Electromagnet Table | 7 | 8 | 18 | 50 | 29930 | 498 | 15501 | 258 | 33 | 27 | 34 | 9999 | 4772 | 235 | 261 | 1 | 1
Air Purifier running at Auto